원안위, 고리 3·4호기·한빛 1·2호기 사고관리계획서 승인(찬성 7·반대 2) — 고리 3·4호기 계속운전 허가는 29일 회의로 연기(보고)

‘26. 10. 16(금)

원전영업팀 (원자력 해외영업)

□	보고 배경

-	’26.10.15 원자력안전위원회 제2026-16회 전체회의에서 고리 3·4호기·한빛 1·2호기 사고관리계획서 승인(찬성 7·반대 2)

-	한수원이 ’19.6 28기분 사고관리계획서를 제출한 이후 7년여 만의 처리이며, ’26.9.11·9.30 두 차례 보류 후 3차 상정에서 통과

-	같은 날 고리 3·4호기 계속운전 허가안이 처음 본회의에 상정됐으나 결론에 이르지 못해, 국내 계속운전 인허가 일정이 해외 LTO 제안의 레퍼런스로 쓸 수 있는지 판단이 필요함

□	주요 내용

-	사고관리계획서 승인

·	대상 : 고리 3·4호기, 한빛 1·2호기 (WH900형) — 신청자 한수원

·	표결 : 찬성 7 · 반대 2

·	심사 경과 : 한국원자력안전기술원(KINS) 질의·현장점검, 원자력안전전문위원회가 ’25.11~’26.8 약 9개월간 6차례 사전검토

·	근거 : 원자력안전법 제21조 제1항 제6호 기준 충족 확인

·	선례 : APR1400 4기(새울 1·2, 신한울 1·2) ’25.1 승인, 고리 2호기 ’25.10 승인

-	운영변경허가 동시 승인 — 다중방벽 사고대처전략(MACST) 이행

·	외부 주입 유로 신설

·	전원공급 기기 신설

·	공기공급 유로 신설

·	수위 계측기 교체

-	고리 3·4호기 계속운전 허가안 — 결론 연기

·	10년 연장 운전 허가안으로 ’26.10.15 본회의 최초 상정·심의 착수

·	위원 추가자료 요구 : 방사선환경영향평가서 공청회 관련 자료, 주요 기기 수명평가 자료

·	’26.10.29 회의에서 논의 재개 예정

-	호기 현황 및 재가동 전망

·	설계수명 만료 : 고리 3호기 ’24.9, 고리 4호기 ’25.8 — 현재 정지 상태

·	허가 시 운전 가능 시한 : 고리 3호기 ’34.9, 고리 4호기 ’35.8

·	한수원 전망 : 허가 취득 후 약 3개월 내 상업운전 재개(설비 교체 완료 및 원안위 현장 이행점검 통과 전제)

※	출처 : 투데이에너지(’26.10.16), 에너지데일리(’26.10.15), 정책브리핑 원자력안전위원회(’26.10.15) / 한빛 1·2호기의 계속운전 상정 일정은 확인되지 않음

□	시사점(당사 해외사업 관점)

-	계속운전 인허가 처리 속도는 해외 입찰에서 국내 규제체계의 예측 가능성을 보여주는 지표로 인용됨

-	사고관리계획서는 7년여 만에 처리된 반면 계속운전 허가는 재차 연기돼, ‘인허가 예측 가능성’을 강점으로 제시하기에는 근거가 부족함

-	해외 LTO·개보수 사업 제안 시 규제 일정 리스크를 당사가 선제적으로 설명하는 편이 안전함

⇒	’26.10.29 원안위 회의 결과 확인 후 해외 제안서의 국내 계속운전 레퍼런스 문구 확정 필요

⇒	고리 3·4호기 재가동 시점이 확정되면 가동률·공기 실적을 해외 입찰 레퍼런스 자료로 갱신

- 以 上 -